Nowy Sącz, 25.06.2008r

III.G.281/9/08

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), w związku                           z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót instalacji centralnego ogrzewania 
i chłodzenia oraz elektrycznych dla zadania pn. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i chłodzenia w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Jagiellońskiej 56 a w Nowym Sączu.” Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W dniu 23.06.2008 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści na które udzielimy odpowiedzi:

- W przedmiarze instalacji c.o. i chłodu brak:

  - instalacji skroplinowej klimokonwektorów

  - napełnienia instalacji chłodu 35% roztworem glikolu etylenowego

  - zamurowania przebić przez ściany i stropy

  - sterowników do regulacji indywidualnej klimakonwektorów

Czy wymienione roboty należy wycenić do oferty, jeżeli tak to prosimy o dokonania stosownych korekt w przedmiarze „instalacji c.o. i chłodu”

Odpowiedź 1:

- przewody skroplin ujęte są w przedmiarach w pozycjach dot. rurociągów ( poz. 1.1 do 1.8)

- w pozycji 2.1 agregat wody lodowej – kalkulacja indywidualna, ujęte jest napełnianie instalacji 35% wodnym roztworem glikolu

- prace związane z zamurowaniem przebić po przejściach rur w stropach i ścianach będą ujęte w oddzielnych pracach budowlanych wykonanych w ramach remontu obiektu

- sterowniki do regulacji klimakonwektorów	ujęte są w pozycji klimakonwektory, które dostarczane są łącznie z armaturą regulacyjną i programatorami (poz. 2.14)

PROKURATOR OKRĘGOWY

w NOWYM SĄCZU

mgr Janusz Iwiński

Prokurator Prokuratury Okręgowej

# Text boxes

PROKURATURA OKRĘGOWA

w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 56a

33-300 Nowy Sącz

tel. (0-18) 41-41-000, fax. (0-18) 41-41-006