PROKURATURA OKRĘGOWA
w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56a
33-300 Nowy Sącz 
tel. (0-18) 41-41-000, fax. (0-18) 41-41-006

III.G.281/9/08
Nowy Sącz, dnia 03.07.2008

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zawiadamia o odrzuceniu ofert firmy
                                                     OFERTA NR 1
PHU BASTPOL
ul. Dunajcowi 60
33-300 Nowy Sącz

z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
dot.: Wykonanie robót instalacji centralnego ogrzewania i  chłodzenia oraz elektrycznych dla zadania pn. „Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji elektrycznej dla instalacji chłodzenia w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Jagiellońskiej 56a w Nowym Sączu”

Uzasadnienie:
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztorys ofertowy Wykonawcy należało opracować zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
1.	Kosztorys na wykonanie instalacji c.o. i chłodzenia
	W poz. 1.26 przyjęto do wyceny ilości 146 szt., a winno być 143 szt.
	W poz. 5.13 nie ujęto krotności „9” dotyczącej odwozu materiałów z rozbiórki.
2.	Kosztorys na wykonanie instalacji elektrycznej dla instalacji chłodzenia
	W poz. 1.2. dotyczącej instalacji tablic elektrycznych należało zgodnie z przekazanymi przedmiarami przyjąć ilość 5 szt., a przyjęto i wyceniono 6 szt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

PROKURATOR OKRĘGOWY
w NOWYM SĄCZU

                    mgr Janusz Iwiński
Prokurator Prokuratury Okręgowej