Nowy Sącz: Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Muszynie                           i Limanowej
Numer ogłoszenia: 230021 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu , ul. Jagiellońska 56A, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4141000, faks 18 4141006.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowy-sacz.po.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Muszynie i Limanowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Usługa monitorowania systemów alarmowych wraz z interwencją własnych grup w obiekcie:

- Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56 a;

- Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a - kancelaria tajna;

- Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu przy ul. Paderewskiego 26;

- Prokuratury Rejonowej w Muszynie przy ul. Piłsudskiego 25;

- Prokuratura Rejonowa w Limanowej; ul. Józefa Marka 19 ( z wyłączeniem systemu ppoż.) obejmuje:

-prowadzenie całodobowego monitorowania systemów alarmowych

-monitorowanie sygnałów alarmowych z wykorzystaniem dwóch torów transmisyjnych (radiowo i telefonicznie)

-monitorowanie sygnałów alarmowych ppoż. z obiektu Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu do PSP w Nowym Sączu, z Prokuratury Rejonowej w Muszynie do PSP w Krynicy,

-prowadzenie nasłuchu i rejestracji sygnałów alarmowych SSWiN i ppoż. emitowanych z obiektu prokuratury

-niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań ( nie później niż 7minut w ciągu dnia i 5 minut w godzinach nocnych od otrzymania sygnału alarmowego) przez grupę interwencyjną w przypadku odebrania sygnału alarmowego włamania i napadu z obiektu prokuratury, w przypadku obiektu Prokuratury Rejonowej w Muszynie niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań ( nie później niż 15 minut w ciągu dnia i 10 minut w godzinach nocnych od otrzymania sygnału alarmowego)

-powiadomienie osób upoważnionych przez Zamawiającego

-udostępnienie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie z wskazaniem czasu reakcji grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnału alarmowego

-archiwizowanie wyciągów z odpowiednich rejestrów dotyczących realizacji niniejszej umowy przez okres co najmniej 6 miesięcy

2.Usługa konserwacji i serwisu systemów SSWiN i ppoż. obejmuje:

-wykonywanie konserwacji systemów SSWiN i ppoż. z częstotliwością raz na kwartał (pierwsza konserwacja grudzień 2013, marzec 2014 r., czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec 2015 r., czerwiec, wrzesień) -wykonywanie konserwacji systemu CCTV z częstotliwością raz na 6 m-cy (pierwsza marzec 2014 r. wrzesień, marzec 2015, wrzesień) przez pracownika Wykonawcy z licencją pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia do zakresu konserwacji należy w szczególności:

-sprawdzenie transmisji wizji;

- sprawdzenie toru zasilającego kamery;

- sprawdzenie i regulacja kamer;

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń systemu CCTV

- sprawdzenie poprawności działania sytemu CCTV

- sprawdzenie linii dozorowych urządzeń alarmowych

- sprawdzenie linii zasilających - sprawdzenie poprawności współpracy systemu z elementami monitorowania

- sprawdzenie urządzeń alarmowych

- sprawdzenie połączeń kablowych

- sprawdzenie i czyszczenie czujek

- sprawdzenie prawidłowości działania SSWiN i ppoż. - sprawdzenie urządzeń kontroli dostępu

- sprawdzenie prawidłowości działania kontroli dostępu

- sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, systemu telewizji przemysłowej i systemu kontroli dostępu

- sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu

- sprawdzenie akumulatorów - sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych

- sprawdzenie stanu połączeń giętkich

- sprawdzenie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń

- sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu

- sprawdzenie szczelności czujek ppoż.

- wymianie akumulatorów i baterii w czasookresach zapewniających sprawne działanie systemu

- prowadzenie książki z przeprowadzonych konserwacji, każdorazowe wykonanie usługi podpisane przez upoważnionego pracownika Prokuratury

- podjęcie przez Wykonawcę działań naprawy usterki w ciągu 4 godzin od momentu jej zgłoszenia.

- w przypadku konieczności dokonania istotnych napraw Wykonawca przedłoży kalkulację kosztów w celu uzyskania akceptacji. Po wyrażeniu zgody Zamawiający wystawi Wykonawcy odrębne zlecenie.

- Wszystkie ewentualne opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń objętych umową będą wykonywane bezpłatnie.

- Wykonawca udziela każdorazowo 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy oraz na wymienione części. W ramach gwarancji Wykonawca niezwłocznie bezpłatnie usunie wadę, a w razie konieczności dokona wymiany wadliwie działającej części.

3.Charakterystyka systemu SSWiN w obiektach Zamawiającego:

-centrale producenta firmy SATEL, w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu znajduje się do 90 linii, w kancelarii tajnej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu do 10 linii, w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu do 30 linii;

-centrala producenta firmy SATEL w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie do 30 linii

-centrala producenta firmy SATEL INTERGA 128 w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej do 96 linii

4.Charakterystyka systemu ppoż. w obiektach Zamawiającego :

-W Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu znajduje się centrala firmy SHRECK - do 200 punktów.

-W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu znajduje się centrala firmy SIEMENS - do 50 punktów -w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie znajduje się centrala firmy SAGITTA - do 50 punktów 5.Charakterystyka telewizji CCTV w obiektach Zamawiającego:

-Prokuratura Okręgowa - kancelaria tajna - 2 kamery

-Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu - 16 kamer

-Prokuratura Rejonowa w Muszynie - 4 kamery

-Prokuratura Rejonowa w Limanowej - 9 kamer.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - -Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi ważną koncesje MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie mające na celu cofnięcie koncesji

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca w swoim wykazie musi wykazać co najmniej dwie usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek ten zostanie spełniony na podstawie oświadczenia art. 22 ust 1

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie dotyczące nie zalegania z opłatami i składkami - załącznik nr 6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: -w stosunku do osób - zmiany osób reprezentujących na skutek zmian organizacyjnych, -zmiany danych adresowych - w przypadku zmiany siedziby, - zmiany urzędowej stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowy-sacz.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 a 33-300 Nowy Sącz pok. 300.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 a 33-300 Nowy Sącz pok. 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PROKURATOR OKRĘGOWY

w NOWYM SĄCZU

mgr Janusz Iwiński

Prokurator Prokuratury Okręgowej